## Slide 1
의료IT공학과
송기원
김민지, 김태경, 서현준, 지승현, 김혜현
ㅣ학과명ㅣ
ㅣ지도교수ㅣ
ㅣ참여학생ㅣ
2026학년도 1학기 의료IT공학과 성과 전시회
문제정의
정자를 자동 검출하고 이동 경로를 추적하여 운동성 분석 자동화
동일 정자의 형태와 운동성 분석을 함께 분석하여 종합적인 평가 제공
웹 기반 분석 서비스로 일반 현미경 영상만으로 분석이 가능하도록 제공
‘AI 기반의 정자 자동 탐지 및 형태·운동성 분석 시스템’ 개발
해결방안
SEED 프로젝트
(AI 기반 정자 자동 탐지 및 형태·운동성 통합 분석 시스템) AI-Based Automatic Sperm Detection and Integrated Morphology and Motility Analysis System ​
시스템 UI
아키텍처
남성 난임 진단자 10만 명 돌파
2020년 대비 36.9% 증가
→ 객관적이고 접근성 높은 정자 분석 기술 필요
문제인식
기존 정자 분석의 한계
수동 판독 방식은 결과 일관성과 정량 분석에 한계가 있음
→ 검사자에 따라 결과 편차 발생·긴 분석 시간
*CASA 시스템은 형태와 운동성을 분리하여 분석
→ 동일 정자 기준 통합적인 평가가 어려움
병원 중심의 고가 장비와 전문 인력 의존
  → 검사 비용 부담 및 일반 의료기관·개인이 이용하기 어려움
*CASA(Computer-Assisted Sperm Analysis): 현미경 영상과 이미지 분석 알고리즘을 통해 정액 분석을 자동화한 시스템
성능 지표
분석 영상
분석 결과
평가 항목 | 설명 | 성능 | 비교 기준
운동성 예측 오차↓ | 실제 검사값과의 평균 오차 | 6.9%p | 기존 최고 7.31%p
객체 탐지 성능↑ | 정자 검출 정확도 (mAP@50) | 0.677 | 선행연구 수준(≈0.65)
형태 분석 성능↑ | 정자 형태 이상 판별 (평균 AUC) | 0.725 | 정상형태율 8~12%, WHO 기준(≥4%)에 부합
운동성 자동 분석 YOLOv11 + ByteTrack 기반 정자 탐지·추적
형태·운동성 통합 분석 EfficientNet-B3 기반 형태 분석 모듈 통합
웹 기반 분석 환경 구축 일반 현미경 영상만으로 분석 가능
이를 통해 정자 품질 평가의 정확성, 활용성 및 접근성을 향상시키고, 정확하고 통합적으로 누구나 분석을 받을 수 있는 시스템으로 기대된다.
결과 요약